The following units at XXXX Park Lodge exceeded the site daily usage limit on 2023-07-07 00:00:00 :

| Unit | Tenant | Meter | Closing Reading | Consumption | Permitted Limit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | <unknown> | 22C005561 | 86183 | 1629 | 1000 |
| 035 | <unknown> | 22C005486 | 59475 | 1203 | 1000 |
| 203 | <unknown> | 22C005224 | 90017 | 1271 | 1000 |
| 206 | <unknown> | 22C005033 | 150920 | 1130 | 1000 |
| 220 | <unknown> | 22C005217 | 83920 | 1630 | 1000 |
| 236B | <unknown> | 21C012932 | 45422 | 1174 | 1000 |
| 252 | <unknown> | 21C012682 | 141435 | 2240 | 1000 |
| 256 | <unknown> | 21C010893 | 45000 | 1354 | 1000 |
| 302 | <unknown> | 21C008621 | 21367 | 1798 | 1000 |
| 401 | <unknown> | 22C005980 | 180110 | 1379 | 1000 |
| 407 | <unknown> | 21C009507 | 46920 | 1144 | 1000 |
| 541 | <unknown> | 22C005212 | 15666 | 1003 | 1000 |
| 550 | <unknown> | 21C010484 | 57145 | 1362 | 1000 |
| 574 | <unknown> | 21C000641 | 142624 | 1102 | 1000 |
| 611 | <unknown> | 22C005976 | 74758 | 1003 | 1000 |
| PROSHOP | <unknown> | 21C003573 | 77749 | 1076 | 1000 |
| TOILET-L | <unknown> | 21C012837 | 81364 | 1446 | 800 |
| WORKSHOP | <unknown> | 22C005755 | 87141 | 1646 | 800 |

The following units at XXXXX Park Lodge may have unacknowledged potential leaks based on readings received on 2023-07-07 00:00:00 :

| Unit | Potential Leak (Litres per Hour) |
| --- | --- |
| 003 | 5 |
| 035 | 8 |
| 201 | 20 |
| 257B | 8 |
| 268 | 15 |
| 308 | 19 |
| 430 | 6 |
| 519 | 9 |
| KITCHEN | 7 |
| PROSHOP | 12 |
| WORKSHOP | 31 |

Kind Regards

The AUS Team